Технологическая карта использования средства дезинфицирующего А 30

Срок годности средства-3года. Многократность применения средства при проведении процессов ручным способом-7сут., механизированным-1 раб. смена.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 100 | не разбавл |  | 5 | погружение |