Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Домино

Срок годности средства-2года, рабочих растворов-90сут. Растворы можно использовать многократно до изменения их внешнего вида.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 60 | погружение |
| ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 15 | погружение |