Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Фористил

Срок годности средства-3года, рабочих растворов-14сут. Многократность применения растворов-14сут. Растворы средства, применяемые для целей терминальной дезинфекции полукритических предметов, используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы группы Б | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 20 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 20 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 0,6 | 9940 мл | 60 мл | 20 | погружение |
| ПСО | 0,9 | 9910 мл | 90 мл | 5 | погружение |