Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Гармоника эндо

Срок годности обоих компонентов средства-1год, рабочих растворов-1сут. Многократность использования средства-1сут

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерилизация | 100 | не разбавл |  | 15 | погружение |
| ДВУ | 100 | не разбавл |  | 5 | погружение |