Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Гигасепт ФФ

Cрок годности средства-2года,  рабочих растворов–16сут. Многократность использования растворов-16сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 5 | 9500 мл | 500 мл | 120 | погружение |
| Стерилизация | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 60 | погружение |
| ДВУ | 10 | 9000 мл | 1000 мл | 10 | погружение |