Технологическая карта использования средства дезинфицирующего ИД 220

Срок годности средства-3года. Многократность применения средства-3сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 100 | не разбавл |  | 30 | погружение |