Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Клиндезин-Окси

Cрок годности средства-1год. Многократность использования растворов-31сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 100 | не разбавл |  | 10 | погружение |
| Стерилизация | 100 | не разбавл |  | 15 | погружение |
| ДВУ | 100 | не разбавл |  | 5 | погружение |