Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Корсолекс НУК (Korsolex PAA)

Срок годности Компонента 1 и Компонента 2 - 1,5 года, активированного раствора-9сут. Многократность использования активированного раствора - 9сут. Перед каждым использованием активированного раствора необходим контроль содержания НУК с помощью индикаторов (тест-полоски). Для стерилизации изделий из резин на основе натурального каучука активированный раствор используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 100 | не разбавл |  | 10 | погружение |
| Стерилизация | 100 | не разбавл |  | 15 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 100 | не разбавл |  | 10 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |