Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Макси-Стерил

Срок годности средства-6мес., рабочих растворов-3сут. Многократность применения растворов-3сут. Для стерилизации изделий из резин на основе нат. каучука растворы используют многократно в течение 1 дня.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1,1 | 9890 мл | 110 мл | 30 | погружение |
| Стерилизация | 5,6 | 9440 мл | 560 мл | 15 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 5,6 | 9440 мл | 560 мл | 5 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |