Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Офаль

Cрок годности средства-2года, с момента вскрытия упаковки–2мес. Многократность использования растворов-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 50 | 5000 мл | 5000 мл | 5 | погружение |
| Стерилизация | 100 | не разбавл |  | 660 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 100 | не разбавл |  | 15 | погружение |