Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Санидекс ОПА

Срок годности средства-2года в навскрытой упаковке, во вскрытой - 75сут. Многократность использования средства-14сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 100 | не разбавл |  | 5 | погружение |
| ДВУ | 100 | не разбавл |  | 5 | у режимов ДВУ есть особенности, см. инструкцию |