Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Септустерил

Cрок годности средства-1год, рабочих растворов–7сут. Многократность использования растворов-7сут.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая дезинфекция (поверхности) | 2,5 | 9750 мл | 250 мл | 90 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Генеральная уборка (поверхности) | 5 | 9500 мл | 500 мл | 60 | протирание, расход р-ра 100мл/м2 |
| Санитарно-техническое оборудование | 5 | 9500 мл | 500 мл | 60 | протирание, расход р-ра 150мл/м2 |
| Отходы группы Б | 5 | 9500 мл | 500 мл | 90 | погружение, расход р-ра 5л/кг отходов группы Б |
| Дезинфекция мочи | 15 | 8500 мл | 1500 мл | 60 | смешивание мочи с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Дезинфекция белья загрязненного | 5 | 9500 мл | 500 мл | 60 | замачивание, расход р-ра 5л/кг сухого белья |
| Дезинфекция посуды с остатками пищи | 5 | 9500 мл | 500 мл | 60 | погружение, расход р-ра 2л/комплект |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 15 | 8500 мл | 1500 мл | 120 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 15 | 8500 мл | 1500 мл | 120 | погружение |
| ПСО | 0,5 | 9950 мл | 50 мл | 15 | погружение |
| Стерилизация | 15 | 8500 мл | 1500 мл | 90 | у режимов стерилизации есть особенности, см. инструкцию |
| ДВУ | 15 | 8500 мл | 1500 мл | 30 | погружение |