Технологическая карта использования средства дезинфицирующего Стерисепт окси

Срок годности средства-2года, рабочих растворов-1сут. Многократность применения растворов при проведении процессов ручным способом-в течение 1сут, но не более 5 раз. При проведении процессов механизированным способом растворы используют однократно.

| Объект Обеззараживания | Концентрация, % | Количество воды | Количество средства | Время дезинфекции, мин | Способ, расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекция инструментов и ИМН | 1 | 9900 мл | 100 мл | 30 | погружение |
| Дезинфекция инструментов, совмещенная с ПСО | 1 | 9900 мл | 100 мл | 90 | погружение |
| ПСО | 0,3 | 9970 мл | 30 мл | 15 | погружение |
| Стерилизация | 1 | 9900 мл | 100 мл | 120 | погружение |
| ДВУ | 2 | 9800 мл | 200 мл | 15 | погружение |